## PMI
ANEXO IV - DESCRIÇÕES TÉCNICAS REFERENCIAIS DO SISTEMA DE MULTIMÍDIA
PMI CENTRO DE CONVENÇÕES DA FAPEMIG
| REFERENCIAL FAPEMIG | [5 empty] | PROPOSTA PROPONENTE - PMI
Instalação | Serviço | Descrições Técnicas Referenciais | Item | Equipamentos | Qtde | Estimativa Fapemig | Descrição Técnica Proposta | Item | Equipamentos Propostos | Qtde | Valor
1. AUDITÓRIO
| 1.1 Sonorização | a) Sonorização com processamento digital para ajustes automáticos de ganho, abertura e fechamento de microfones dinamicamente, controle de todo o áudio via sistema de automação. b) Microfones tipo gooseneck para a mesa diretora além de microfones auriculares para palestrantes e microfones tipo bastão sem fio para platéia. c) Mixer digital de áudio interligado ao sistema de processamento digital de áudio para mixagem de áudio em eventos culturais ao vivo. d) Caixas acústicas do auditório distribuídas em três grupos sendo: Line Array, Front Fill e Under Balcony para cobrir de forma homogênea todo o ambiente do auditório e caixas acústicas de embutir no Foyer. Palco: Monitores ativos de áudio posicionado no piso apontados para a mesa diretora Cabine técnica: Monitores ativo de áudio para retorno e) Pontos de áudio para imprensa no padrão analógico balanceado com conectores XLR. f) Interface de conexão tipo medusa no palco para interligação de sinais de áudio para eventos culturais. | 1.1.1 | MÓDULO SUBWOOFER PARA LINE ARRAY | 4
|  |  | 1.1.2 | MÓDULO FULL RANGE PARA LINE ARRAY | 12
|  |  | 1.1.3 | AMPLIFICADOR DE ÁUDIO MULTICANAL | 5
|  |  | 1.1.4 | CAIXA ACÚSTICA TIPO MONITOR DE PALCO | 4
|  |  | 1.1.5 | CAIXA ACÚSTICA UNDER BALCONY E FRONT FILL | 8
|  |  | 1.1.6 | CAIXA ACÚSTICA DE EMBUTIR | 8
|  |  | 1.1.7 | FRAME PARA LINE ARRAY LARGE | 2
|  |  | 1.1.8 | TALHA MANUAL 1 TONELADA | 2
|  |  | 1.1.9 | MONITOR DE ÁUDIO PARA RETORNO NA CABINE TÉCNICA | 2
|  |  | 1.1.10 | PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO | 3
|  |  | 1.1.11 | CONSOLE DIGITAL DE ÁUDIO PARA MIXAGEM AO VIVO | 1
|  |  | 1.1.12 | UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA | 1
|  |  | 1.1.13 | MICROFONE TIPO GOOSENECK COM BASE DE MESA | 8
|  |  | 1.1.14 | SISTEMA SEM FIO MICROFONE TIPO BASTÃO | 4
|  |  | 1.1.15 | SISTEMA SEM FIO MICROFONE TIPO AURICULAR | 2
|  |  | 1.1.16 | INTERFACE DE ÁUDIO ISOLADA PARA IMPRENSA | 1
|  |  | 1.1.17 | CD PLAYER PROFISSIONAL | 1
|  |  | 1.1.18 | SWTCH GIGABIT ETHERNET 24 PORTAS POE+ GERENCIÁVEL | 2
|  |  | 1.1.19 | NO-BREAK 10KVA / 220V | 2
|  |  | 1.1.20 | RACK METÁLICO PADRÃO 19" 44UR | 2
| 1.2 Sistema de Vídeo | a) Projetor na parte frontal do auditório ao centro e dois sistemas videowall 3 x 3, sendo um em cada lateral promovendo maior conforto visual à plateia e permitindo diferentes imagens em cada sistema para uma maior interatividade das apresentações. Todos os sinais de vídeo processados e enviados para os equipamentos em formato digital garantindo a máxima qualidade em todos os eventos. b) Monitor profissionais de 55” no palco para exibição simultânea no Foyer. c) Todos os sinais de vídeo em formato digital (HDMI) para os dispositivos de visualização garantindo a máxima qualidade das imagens. d) Todo o roteamento e processamento de vídeo será realizado através de matriz digital de vídeo. e) Três pontos de conexão para apresentação (HDMI), sendo dois no palco para mesa diretora/púlpito e um ponto na cabine técnica para o operador. f) Sistema de colaboração multimídia sem fio para permitir o compartilhamento de conteúdo proveniente de dispositivos portáteis como smartphones, tablets e notebooks através da ede WiFi. g) Pontos de vídeo para imprensa no padrão digital HD-SDI com conectores BNC. h) Terminal de videoconferência a ser instalado no ambiente totalmente integrado com os sistemas de áudio e vídeo do ambiente de modo a promover maior interatividade do público durante as videoconferências. | 1.2.1 | PROJETOR MULTIMÍDIA LASER (SEM LÂMPADA) COM 5400 LUMENS - WUXGA (1920X1200) | 1
|  |  | 1.2.2 | TELA DE PROJEÇÃO MOTORIZADA 250" FORMATO 16:10 | 1
|  |  | 1.2.3 | MONITOR PROFISSIONAL LED 55" PARA VIDEOWALL | 18
|  |  | 1.2.4 | ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA VIDEOWALL 3X3 | 2
|  |  | 1.2.5 | MONITOR PROFISSIONAL LED 46" PARA VIDEOWALL | 4
|  |  | 1.2.6 | ESTRUTURA AUTOPORTANTE PARA VIDEOWALL 4X1 | 1
|  |  | 1.2.7 | DISTRIBUIDOR HDMI 1:16 | 3
|  |  | 1.2.8 | MONITOR PROFISSIONAL LED 55" PARA RETORNO NO FOYER | 5
|  |  | 1.2.9 | MATRIX DE VÍDEO DIGITAL | 1
|  |  | 1.2.10 | TRANSMISSOR HDMI VIA CAT6 | 11
|  |  | 1.2.11 | RECEPTOR HDMI VIA CAT6 | 11
|  |  | 1.2.12 | EXTRATOR DE ÁUDIO HDMI | 1
|  |  | 1.2.13 | SISTEMA DE COLABORAÇÃO MULTIMÍDIA TIPO 1 | 1
|  |  | 1.2.14 | BLU-RAY PLAYER | 1
| 1.3 Sistema de Captura de Áudio e Vídeo | a) Três câmeras PTZ de resolução HD (1080i) cada interligadas a um comutador de vídeo digital profissional. b) As câmeras fixadas no teto do ambiente em pontos estratégicos permitindo a captação de vários ângulos. c) Todas estas câmeras comandadas por um joystick dentro da cabine técnica do auditório. d) Os sinais de áudio e vídeo captados pelas câmeras e microfones digitalizados por um encoder A/V que gerará um arquivo formato MP4. Estes arquivos poderão ser gravados em cartões de memória ou discos rígidos USB ou em servidores tipo storage disponíveis na rede local. Este encoder também gera simultaneamente um fluxo ao vivo no padrão H.264 que pode ser enviado a um servidor de videostreaming já existente para disponibilização do evento ao vivo através da intranet e/ou internet para usuários externos. e) Todos os eventos gravados em um gravador de vídeo profissional no padrão digital HD. | 1.3.1 | TERMINAL VIDEOCONFERÊNCIA HD COM LICENÇA MULTIPONTO | 1
|  |  | 1.3.2 | CÂMERA PTZ DE VÍDEO DIGITAL HD | 3
|  |  | 1.3.3 | CONTROLADOR PARA CÂMERA PTZ | 1
|  |  | 1.3.4 | CONVERSOR HDMI / HD-SDI | 3
|  |  | 1.3.5 | INTERFACE DE VÍDEO PARA IMPRENSA | 1
|  |  | 1.3.6 | SWITCHER DE VÍDEO DIGITAL HD | 1
|  |  | 1.3.7 | SUPERFÍCIE DE CONTROLE PARA SWITCHER DE VÍDEO PROFISSIONAL | 1
|  |  | 1.3.8 | MATRIZ HD-SDI 20X20 | 1
|  |  | 1.3.9 | INTERFACE DE MONITORAMENTO DE VÍDEO | 1
|  |  | 1.3.10 | MONITOR DE VÍDEO 23" | 2
|  |  | 1.3.11 | GRAVADOR PROFISSIONAL DE VÍDEO DIGITAL | 1
|  |  | 1.3.12 | GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO PADRÃO RACK | 1
|  |  | 1.3.13 | HD-SDI AUDIO EMBEDDER | 1
|  |  | 1.3.14 | ENCODER PARA DIGITALIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO HD | 1
|  |  | 1.3.15 | SERVIDOR DE STREAMING PARA INTERNET | 1
|  |  | 1.3.16 | CENTRAL DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE TIPO 1 | 1
|  |  | 1.3.17 | PAINEL DE CONTROLE TOUCHSCREEN 8.7" SEM FIO COM DOCK DE MESA | 1
| 1.4 Sistema de Automação e Controle | a) Sistema de automação deverá possuir uma central de processamento com porta Ethernet, interfaces seriais e demais interfaces de controle dimensionadas conforme a quantidade de equipamentos gerenciáveis a serem instalados. b) Operação dos equipamentos através de um painel touchscreen sem fio e de uma interface virtual exibida na tela do PC do operador na cabine técnica. c) Sistema ofertado que permite o comando e controle de todas as interfaces de áudio e vídeo do ambiente. d) Toda programação gráfica da interface de controle personalizada conforme as necessidades do ambiente e do contratante e ser intuitiva e possibilitar a qualquer momento, e apenas com o toque de um botão, que todo o sistema volte a configuração padrão para o ambiente evitando possíveis falhas. e) No-break para proteger os equipamentos mais sensíveis em caso de interrupção no fornecimento de energia pela concessionária local
| 1.4 Sistema de Mecânica Cênica | a) Cortinas de boca de cena, rotunda, ciclorama e varas de palco. | 1.4.1 | CICLORAMA 18 METROS DE LARGURA POR 6 METROS DE ALTURA | 1
|  |  | 1.4.2 | ROTUNDA MANUAL LISA | 1
|  |  | 1.4.3 | BAMBOLINA | 4
|  |  | 1.4.4 | PERNAS | 10
|  |  | 1.4.5 | CORTINA BOCA DE CENA | 1
|  |  | 1.4.6 | VARAS DE CENARIO | 5
|  |  | 1.4.7 | VARAS DE ILUMINAÇÃO | 5
|  |  | 1.4.8 | VARAS DE ILUMINAÇÃO PLATEIA | 1
2. SALAS DE CONVENÇÕES (04 SALAS) - Bloco 7, Pavimento Térreo
2. SALAS DE CONVENÇÕES / PLENÁRIO (01 SALA) - Bloco 7, 2º Pavimento
| 2.1 Sonorização | a) Sonorização com processamento digital para ajustes automáticos de ganho, abertura e fechamento de microfones dinamicamente, controle de todo o áudio via sistema de automação. b) Microfones auriculares e microfones tipo bastão sem fio para palestrantes e/ou platéia. c) Caixas acústicas embutidas no forro para cobrir de forma homogênea todo o ambiente. d) Nas salas divisíveis, será possível integrar os sistemas de áudio e vídeo das duas salas formando um único ambiente conforme desejado. e) Na sala do 2º Pavimento um sistema de conferência sem fio via infra-vermelho com 65 estações de microfones sendo 01 estação para o apresentador e 01 estação para cada mesa com dois lugares totalizando 64 estações de participantes. | 2.1 | PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO | 4
|  |  | 2.2 | AMPLIFICADOR DE AÚDIO TIPO 2 | 5
|  |  | 2.3 | CAIXA ACÚSTICA EMBUTIR | 40
|  |  | 2.4 | SISTEMA SEM FIO MICROFONE TIPO BASTÃO | 5
|  |  | 2.5 | SISTEMA SEM FIO MICROFONE TIPO AURICULAR | 5
|  |  | 2.6 | CENTRAL DE CONFERÊNCIA SEM FIO INFRA-VERMELHO | 1
|  |  | 2.7 | ESTAÇÃO DE MICROFONE SEM FIO INFRA-VERMELHO TIPO PARTICIPANTE | 64
|  |  | 2.8 | ESTAÇÃO DE MICROFONE SEM FIO INFRA-VERMELHO TIPO PRESIDENTE | 1
| 2.2 Sistema de Vídeo | a) Projetor na parte frontal de cada ambiente. Todos os sinais de vídeo processados e enviados para os projetores em formato digital garantindo a máxima qualidade em todos os eventos. b) Ponto de conexão para apresentação (HDMI) em cada ambiente. c) Sistema de colaboração multimídia sem fio para permitir o compartilhamento de conteúdo proveniente de dispositivos portáteis como smartphones, tablets e notebooks através da rede WiFi. d) Cada sala apta a receber os sinais de áudio e vídeo ao vivo do auditório principal conforme a necessidade. | 2.9 | BLU-RAY PLAYER | 5
|  |  | 2.10 | PROJETOR MULTIMÍDIA 4000 LUMENS - WUXGA (1920 X 1200) + SUPORTE TETO | 5
|  |  | 2.11 | TELA DE PROJEÇÃO MOTORIZADA 122" FORMATO 16:10 COM MOLDURA DE ACABAMENTO | 4
|  |  | 2.12 | TELA DE PROJEÇÃO MOTORIZADA 165" FORMATO 16:10 COM MOLDURA DE ACABAMENTO | 1
|  |  | 2.13 | SISTEMA DE COLABORAÇÃO MULTIMÍDIA TIPO 2 | 5
|  |  | 2.14 | MATRIZ HDMI 4X2 | 1
|  |  | 2.15 | SELETOR HDMI 4X1 | 5
| 2.3 Sistema de Automação e Controle | a) O sistema de automação com uma central de processamento com porta Ethernet, interfaces seriais e demais interfaces de controle dimensionadas conforme a quantidade de equipamentos gerenciáveis a serem instalados. b) Operação dos equipamentos através de um keypad instalado na parede de cada sala e de uma interface virtual exibida na tela do PC do operador na cabine técnica do auditório principal. c) Sistema ofertado que permite o comando e controle de todas as interfaces de áudio e vídeo do ambiente. d) Toda a programação gráfica da interface de controle personalizada conforme as necessidades do ambiente e do contratante e intuitiva e possibilitar a qualquer momento, e apenas com o toque de um botão, que todo o sistema volte a configuração padrão para o ambiente evitando possíveis falhas. e) No-break para proteger os equipamentos mais sensíveis em caso de interrupção no fornecimento de energia pela concessionária local. | 2.16 | EXTRATOR DE ÁUDIO HDMI | 5
|  |  | 2.17 | CONVERSOR HDMI / HD-SDI | 5
|  |  | 2.18 | CENTRAL DE AUTOMAÇÃO TIPO 2 | 3
|  |  | 2.19 | KEYPAD COM TECLAS CONFIGURÁVEIS | 5
|  |  | 2.20 | SWTCH GIGABIT ETHERNET 24 PORTAS POE+ GERENCIÁVEL | 1
|  |  | 2.21 | NOBREAK 3KVA | 5
|  |  | 2.22 | RACK METÁLICO PADRÃO 19" 20UR | 5
VALOR TOTAL